## Sheet1
永清石墨烯研究院测试能力范围
序号 | 分类 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 服务项目 | 标准 | 主要功能
1 | 热性能 | 导热分析仪 | 耐驰 | LFA467 | 热扩散系数、导热系数 | DB13/T 2768.5-2018 DB51/T 2434-2017 GB/T 22588-2008 GB/T 32064-2015 GB/T 32064-2015 | 研究材料的热物性能，测定物质的热扩散系数、比热、导热系数以及随温度的变化规律
2 |  | 差示扫描量热仪 | 梅特勒 | DSC3 | 玻璃化转变、熔点、比热容、热稳定性 | GB/T13464-2008 GB/T 19466.1-2004 GB/T 19466.2-2004 GB/T 19466.3-2004 GB/T 19466.4-2016 GB/T 19466-2009 GB/T 22567-2008 GB/T 28724-2012 | 利用在程序控温过程中测试样品与参比之间的热流差的变化随温度或时间变化的函数关系。可以研究石墨烯，以及石墨烯复合材料以及其他高分子材料的热稳定性、熔融行为、玻璃化转变、结晶行为、氧化稳定性、化学反应、比热等。它作为一种多学科通用的分析测试技术，广泛地应用于食品、制药、生命科学、高分子材料、建筑材料、化学及化工等各个领域。
3 |  | 同步热分析仪 | 梅特勒 | STA449F3 | 热重、热焓 | JY/T 014-1996 | 材料熔点、热焓的测定
4 |  | 热重分析仪 | 梅特勒 | TGA2 | 灰分、水分、碳含量、分解温度、氧化温度、分解速率 | GB/T 29189-2012 GB/T 34916-2017 GB/T 36065-2018 GB/T 32868-2016 GB/T 33047-2016 GB/T 35924-2018 | 热重分析仪：利用热重发检测物质温度-质量变化关系。可用于测试氧化温度、无定形碳含量、灰分、水分、挥发物含量、热稳定性、分解温度、分解速率、组分含量、热重、热失重等。广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等领域。
5 |  | 热机械分析仪 | 梅特勒 | TMA/SDTA2 | 线膨胀系数、玻璃化转变温度 | GB/T 1036-2008 GB/T 11998-1989 | 在程序温度下和非震动载荷作用下，测量物质的形变与温度时间函数关系。用于测应力和应变的关系，蠕变、应力松弛和尺寸稳定性的测量，动态粘弹性分析。主要用于分析复合材料、玻璃、聚合物、陶瓷和金属材料。
6 |  | 动态热机械分析仪 | 梅特勒 | DMA1 | 玻璃化转变、储能模量、损耗模量、弹性模量、杨氏模量 | \ | 测量黏弹性材料的力学性能与时间、温度或频率的关系。用于玻璃化转变和熔化测试，二级转变的测试，频率效应，转变过程的最佳化，弹性体非线性特性的表征，疲劳试验，材料老化的表征，浸渍实验，长期蠕变预估等最佳的材料表征方案。
7 |  | 水平垂直燃烧仪 | 北京中航 | CZF-15 | 材料燃烧性能分析 | GB/T 2408-2008 | 用于塑料及其他非金属材料部件样品的可燃性能的测试，评定材料意外着火引发火灾的危险程度
8 | 微区 | 冷场发射扫描电子显微镜 | 日立 | Regulus 8100 | 微观形貌、微区成分分析、喷金 | Good Practice Guide No.145 GB/T 17359-2012 GB/T 20307-2006 GB/T 16594-2008 JY/T 010-1996 GB/T 32869-2016 GB/T 28873-2012 | 广泛地应用于金属材料(钢铁、冶金、有色、机械加工)和非金属材料(化学、化工、石油、地质矿物学、橡胶、纺织、水泥、玻璃纤维)等检验和研究。在材料科学研究、金属材料、陶瓷材料、半导体材料、化学材料等领域进行材料的微观形貌、组织、成分分析，各种材料的形貌组织观察，材料断口分析和失效分析。晶体、晶粒的相鉴定和取向测量，晶粒尺寸、形状分析。其中能谱可以实现快速的点、线、面多元素定性、定量分布扫描。
9 |  | 离子研磨仪 | 日立 | IM4000 | 截面切片制样 | \ | 用于截面切片制样，可以无应力的去除样品表面层，加工出光滑的镜面。加工效率高，样品尺寸大。
10 |  | 原子力显微镜 | 布鲁克 | Dimension Icon | 石墨烯结构的表征、纳米颗粒尺寸测量、薄膜表面粗糙度分析 | Good Practice Guide NO.145 GB/T 33714-2017 GB/T 31227-2014 | 通过检测待测样品表面和一个微型力敏感元件之间的极微弱的原子间相互作用力来研究物质的表面结构及性质。将一对微弱力极端敏感的微悬臂一端固定，另一端的微小针尖接近样品，使其相互作用，作用力将使得微悬臂发生形变或运动状态发生变化。扫描样品时，利用传感器检测这些变化，就可获得作用力分布信息，从而以纳米级分辨率获得表面形貌结构信息及表面粗糙度信息。
11 |  | 光学显微镜 | 蔡司 | Axio Scope A1m | 形貌分析、尺寸测量 | JB/T 8230.1-1999 SN/T 4388-2015 | 用于测量铜、钛、钢及多多种合金进行检测以及定量分析；观察微观结构特征包括晶粒大小、晶界、相位、体积分数、夹杂物、形态学及带状组织；检测非金属夹杂物和污染物的含量。
12 |  | 台阶仪 | KLA-Tencor | D-120 | 表面形貌测量、薄膜厚度测量 | \ | 表面形貌测量、薄膜厚度测量
13 | 谱学 | X射线光电子能谱仪 | Ulvac-Phi | PHI 5000 Versaprobe II | 材料表面成分定性、半定性分析，宽谱、窄谱扫描，Ar刻蚀 | GB/T 19500-2004 | 主要用来表征材料表面元素及其化学状态。表面成分定性分析、半定量分析，表面成分化学态分析，检测深度1~10nm。可通过线扫描或面扫描得到元素或化学态分布
14 |  | X射线衍射仪 | 理学 | Ultima IV | 晶体结构、晶相分析层间距、结晶度计算、晶胞参数及晶粒尺寸分析、物相定性分析 | T/CSTM 00166.2-2020 GB/T 24533-2019 GB/T 20252-2014 GB/T 30835-2014 GB/T 30904-2014 JY/T 009-1996 | 对材料进行无损表征，提供晶体材料物相定性分析、定量分析、结构解析、双体分布函数（PDF）分析、小角散射、X射线反射率、高分辨X射线衍射、倒易空间强度分布图（RSM）、残余应力、织构分析等。
15 |  | X射线荧光光谱仪（XRF） | 赛默飞 | ARL PERFORM | 金属元素成分分析 | GB/T 30905-2014 | 可用于原子序数大于12的金属和非金属元素的定性和定量分析，为非破坏性检测方法。可分析固体、粉末、液体等样品。可用于测定植物和食物中的痕量元素、农产品中的杀虫剂、肥料中的磷等，可用于分析矿石、矿渣、岩心，连续测定矿浆中的硅，测定各种不同合金的组成及电镀液中的铂和金等，在RoHS检测领域应用得最多也最广泛。
16 |  | 傅立叶变换红外光谱仪 | 赛默飞 | is50 | 红外光谱官能团定性分析 | GB/T 32199-2015 GB/T 6040-2019 | 可以对样品进行定性和定量分析。具有分辨率高、扫描速度快，灵敏度高，杂散光小，测量范围宽，波数准确度高等优点。广泛应用于医药化工、地矿、石油、煤炭、环保、海关、宝石鉴定、刑侦鉴定等领域。
17 |  | 显微激光共聚焦拉曼光谱仪 | 威特克 | ALpha300R | 分析物质的组分和结构、石墨烯层数、薄膜缺陷、掺杂浓度 | T/CSTM 00166.1-2020 Good Practice Guide NO.145 GB/T 33252-2016 GB/T 32871-2016 | 可用于材料晶型变化、结构及其缺陷的研究。经常应用于石墨烯层数鉴定、单壁碳纳米管判定，对固体、粉末、液体进行非破坏性测试。广泛应用于化学、高分子、制药及医学相关领域研究，检测石油产品质量、定性分析石油产品组成和种类，用于光学器件和半导体元件研究。
18 |  | 气相色谱质谱联用仪（GC-MS） | 赛默飞 | Trace1300 ISQ | 用于气体、液体和固体有机物的定性和定量分析，电池电解液的定性和定量分析 | GB 5009.271-2016 GB 31604.30-2016 | 色谱法具有高分离能力，质谱法对未知化合物结构有很强的鉴别能力，联用使得两者吸收各自所长，弥补彼此不足。气相色谱质谱联用仪广泛应用于环保行业、电子行业、纺织品行业、石油化工、香精香料行业、医药行业、农业及食品安全等领域；环境中有机污染物分析（空气、水质、土壤中污染分析）；农残、兽残、药残分析；香精香料香气成分分析；纺织品行业中的有害物质检测。
19 |  | 火焰光度计 | 力辰科技 | WGH6430 | 元素含量测定 | \ | 元素含量测试
20 |  | 分光光度计 | 上海菁华 | 721 | 元素含量测定 | \ | 元素含量测试
21 |  | CHNSO元素分析仪 | 德国元素 | Vario el cube | 碳、氢、氮、硫、氧元素分析 | T/CSTM 00340-2020/T/SPSTS 013-2019 DB32/T 3595-2019 GB/T 19143-2017 SN/T 3005-2011 SN/T 3128-2012 SN/T 4764-2017 | 用于材料CHNSO含量的分析。应用范围广泛，适合有机化学、制药、材料、环境、石化、农业、食品、海洋、能源及石油化工等领域的碳、氢、氮、硫、氧分析。
22 |  | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 珀金埃尔默 | Optima8000 | 元素含量、磁性物质测试 | GB/T 5750.4-2006 JY/T 015-1996 GB/T 23942-2009 GB/T 5750.4-2006 GB/T 20252-2014 GB/T 23367.2-2009 YS/T 1030-2017 GB/T 30836-2014 | 用于元素含量以及磁性物质的测试且可以多组分同时测定。
23 | 理化 | 微波消解仪 | 安东帕 | Multiwave PRO | 适用多领域样品消解 | GB/T 223.81-2007 HJ 832-2017 HY/T 132-2010 NY/T 3161-2017 | 提高了样品反应速率，缩短样品制备的时间。微波消解系统制样可用于原子吸收(AA)，等离子光谱(ICP)，等离子光谱与质谱联机(ICP-MS)，气相色谱(GC)，气质联用(GC-MS)，及其它仪器的样品制备。
24 |  | 比表面分析仪 | 麦克默瑞提克 | Tristar Ⅱ 3020 | 比表面积测试 | GB/T 20252-2014 YS/T 1030-2017 GB/T 30835-2014 GB/T 30836-2014 GB/T 24533-2019 GB/T 19587-2017 GB/T 13390-2008 GB/T 30835-2014 GB/T 30836-2014 GB/T 20125-2006 | 可测比表面积、微孔孔体积和孔面积、中孔体积和面积、总孔体积等数据。满足所有粉体物质及多孔物质比表面积的测量。广泛用于电池石墨、碳纳米管、橡胶碳黑等粉体材料的测试。
25 |  | 激光粒度仪 | 堀场 | LA-960 | 粒径分布 | GB/T 19077-2016 GB/T 24533-2019 GB/T 20252-2014 GB/T 30835-2014 GB/T 30836-2014 | 用于测量各种材料样品的粒径大小和分布，不仅满足物理学、材料科学、新能源科学等学科对粉体材料和液体悬浊液的粒径测量分析要求，还可以满足化学、药物分析、环境工程、生物科学、石油化工等学科的分析测试需求，是针对样品大量粒径统计分析的有效测量工具，并可与同样品的SEM、TEM测量互补，充分研究材料的粒径分布。
26 | 环境 | 高低温箱 | 海拓 | HHTC-225-70 HHTC-408-70 | 电池高低温安全性能测试、高温放电容量、高温荷电保持能力检测 | GB/T 18287-2013 GB/T 31484-2015 GB/T 31486-2015 GB/T 31485-2015 | 用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合车辆及配件、电子电器、通讯、仪表、塑胶制品、金属医疗、化学等领域
27 |  | 循环腐蚀盐雾箱 | Q-Lab | CRH1100-HSC | 测试材料老化试验 | GB/T 10587-2006 GB/T 31588.1-2015 GB/T 1771-2007 GB/T 18912-2002 GB/T 2423.17-2008 GB/T 35858-2018 | 主要利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来测试产品或金属材料耐腐蚀性能的环境试验。为人工气候环境“三防”（湿热、盐雾、霉菌）试验设备之一，是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备
28 | 电池 | 电池测试 | 新威 | CT-4000(mA扣式电池) | 扣式电池：5V10mA、5V20mA 三量程：5uA-1mA，1mA-5mA，5mA-10mA | GB/T 18287-2013 GB/T 31484-2015 GB/T 31486-2015 GB/T 31485-2015 IEC 62660-2:2012 UL 1642:2013 UL2054:2011 QC/T 743-2006 GB 31241-2015 | CT-4000系统主要用于纽扣电池、软包聚合物电池、圆柱电池及超级电容的测试；
29 |  | 电池测试 | 新威 | CT-4000(圆柱软包电池、软包电池) | 圆柱软包：5V6A 三量程：0.5mA-0.1A、0.1A-3A、3A-6mA 软包：5V12A、10V10A、5V30A |  | CT-4000系统主要用于纽扣电池、软包聚合物电池、圆柱电池及超级电容的测试；
30 |  | 电池测试 | 新威 | CT-5000单体测试系统 | 单体测试：5V12A |  | CT-5000系统主要用于电池材料研究、高精度测试、脉冲充放电测试、直流内阻(DCIR)测试、循环寿命(Cycle Life)测试。
31 |  | 电池测试 | 新威 | BTS 4000/CE-7000PACK动力电池检测系统 | BTS 4000：5V100A CE-7000PACK动力电池检测：100V120A |  | CE-7000系统主要面向大电池包检测，核心功率器件采用IGBT(绝缘栅双极型晶体管)，区别于传统功率器件与控制方法，测试控制更加稳定可靠，是动力电池、储能电池理想的系统化解决方案。
32 |  | 电池测试 | 新威 | CT-8000工况模拟电池检测系统 | 工况模拟电池检测：5V200A |  | CT-8000 基于NEWARE第5代测试系统架构，主要应用于动力电池工况模拟、脉冲充放电、循环寿命(Cycle Life)、倍率充放电测试。
33 |  | 电池测试 | 新威 | CT-9008高性能电池检测系统 | 高性能电池检测：5V5A |  | CT-9000系统主要用于电池材料和3C电池研究、高精度测试、倍率充放电测试、脉冲充放电测试、DCIR直流内阻测试、循环寿命测试、可实现单工步设置记录条件和保护条件。
34 | 物理性能 | 真密度分析仪 | 彼奥德电子 | TD-2000 | 真密度测试 | GB/T 24533-2019 GB/T 30836-2014 | 通过测定由于样品测试腔放入样品所引起的样品测试腔气体容量的变化来精确测定样品的真实体积也叫骨架体积，从而得到其真密度。
35 |  | 振实密度测试仪 | 丹东百特 | BT-302 | 振实密度测试 | GB/T 5162-2006 GB/T 24533-2019 GB/T 21354-2008 GB/T 20252-2014 YS/T 1030-2017 GB/T 30836-2014 GB/T 30835-2014 | 测量粉末或颗粒物质的振实密度
36 |  | 库仑法/容量法卡氏水分测定仪一体机 | 瑞士万通 | 852 | 水分含量测试 | GB/T 6283-2008 GB/T 20252-2014 GB/T 30835-2014 GB/T 30836-2014 GB/T 24533-2019 | 水分测定仪在几分钟内可快速得到水分准确和精确的数据结果。
37 |  | 光学接触角测量仪 | 百欧林 | THETA LITE | 测量液体对固体的浸润性及表面张力 | GB/T 30447-2013 GB/T 30693-2014 | 主要用于测量液体对固体的接触角，即液体对固体的浸润性，研究液体的界面粘弹性、测量液体表面/界面张力、评价表面处理程度、粗糙度、表面清洁度等。可以测量各种液体对各种材料的接触角。
38 |  | PH计 | 上海虹益 | PHS-25 | PH值测量 | GB/T 20252-2014 GB/T 30835-2014 GB/T 30836-2014 GB/T 23769-2009 GB/T 23595.5-2009 GB/T 22592-2008 | 快速、高效进行PH值测量
39 |  | 数字式粘度计 | 上海精天 | SNB-3 | 粘度 | GB/T 22235-2008 GB/T 22314-2008 GB/T 21882-2008 GB/T 1660-2008 | 用于测量液体的粘性阻力与液体动力粘度。广泛用于测定油脂、油漆、塑料、食品、药物、化妆品、胶沾品等各种流体的粘度。
40 |  | 雾度计 | 日本电色 | NDH7000 | 雾度、透光率 | GB/T 2410-2008
41 |  | 洛氏硬度计 | 莱州莱华 | HR-150A | 硬度 | GB/T 230.1-2018 | 用于测量塑料、一般橡胶（中硬度用）、玻璃等非金属材料的硬度。
42 |  | 箱式电阻炉 | 上海索域 | SX2-12-12A | 样品高温处理 |  | 进行石墨材料、金属材料、陶瓷材料的烧结，一些单晶体的热处理，耐火材料的高温重烧收缩的检测和研究。
43 |  | 四探针测试仪 | 四探针科技 | RTS-9 | 电阻率、电阻测试 | DB13/T 5026.3-2019 | 仪器具有测量精度高、灵敏度高、稳定性好、智能化程度高、结构紧凑、使用简便等特点。测试可用GB/T 1551-2009、GB/T 1551-1995、GB/T 1552-1995等标准。可应用于硅类半导体、金属、导电塑料类等硬质材料、柔性材料导电薄膜、金属涂层或薄膜、陶瓷或玻璃等基底上导电膜（ITO膜）或纳米涂层等半导体材料、电阻器体电阻、金属导体的低、中值电阻以及开关类接触电阻进行测量。
44 |  | 摆锤式冲击试验机 | 东莞科讯 | KS-S04A | 抗冲击性能 | \ | 检测金属材料、非金属材料在动负荷下抵抗冲击的性能，以便判断材料在动负荷下的性质。
45 |  | 熔融指数测试仪 | 上海添质实业 | TZ5089 | 聚合物其流率均匀性 | \ | 主要用于测试熔融黏度较低(流率在0.15至50g/10min间)之热塑性塑料等材料在制程当中聚合物流率之均匀性。
46 |  | 微机控制电子万能试验机 | 济南思达 | WDW-100 | 非金属材料及复合材料弯曲强度、压缩强度、拉伸强度 | GB/T 9341-2008 GB/T 1040.1-2018 GB/T 1040.2-2006 GB/T 1040.3-2006 GB/T 1040.4-2006 GB/T 1040.5-2008 GB/T 529-2009 GB/T 529-2008 | 可进行试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切等多种力学性能试验，广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、家电等行业的材料检验分析。满足国家标准GB/T228-2002《金属材料室温拉伸试验方法》的要求。